广西艺术学院电气设备维护保养服务招标评分办法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。
1、价格分……………………………………………………………20分
以进入评标的最低的投标报价为20分。
某投标人价格分 =  （最低投标价/某投标人的报价）×20分  
2、 技术分……………………………………………………………56分
（1） 公司技术资质（满分10分）
投标人须具备承装（修、试）电力设施许可证，承修类级别至少为五级。承修类一级得10分，承修类二级得8分，承修类三级得6分，承修类四级得4分，其他级别不得分。
（2） 人员技术资质（满分12分）
1　 本项目所提供的技术人员团队中，如有特种设备作业人员高压电工证（电气试验或继电保护）的，每有一位得1分，满分6分，所提供的技术人员需要提供所缴纳近半年的社保证明。
2　 本项目所提供的技术人员团队中，如有高处作业证的，每有一位得1分，满分6分，所提供的技术人员需要提供所缴纳近半年的社保证明。
（2）24小时应急服务电话（满分3分）
本项目要求必须有1个24小时应急服务电话，能多提供1个24小时应急服务电话（且包含固定电话和手机）的得1分，最多共得3分。
（3） 应急响应时间（满分6分）
本项目要求发现电气设备突发性故障或安全隐患必须2小时内赶到现场进行处理故障，在此基础上，每减少半小时得2分，满分6分。
（4） 维保服务方案（满分15分）
一档（0~3 分）：提供的维护保障服务没有针对性，对本项目运维工作范围了解甚少或对运维工作范围描述不准确；
二档（3.1~8分）：提供的维护保障服务有针对性，对本项目运维工作范围有了解较多、描述准确，对巡检和排查故障的工作内容提供有详细的工作流程，且能在1小时内到达故障现场处理问题的；
三档（8.1~15分）：提供的维护保障服务有针对性，对本项目运维工作范围有了解较多、描述准确，对巡检和排查故障的工作内容提供详细的工作流程、排查注意事项，且能在半小时内到达故障现场处理问题的。
（5） 元器件更换品牌（满分10分）
承诺更换元器件为原厂品牌的得10分，承诺更换元器件为原厂同等品牌的评6分，其他情况的不得分。
需要提供相关证明。
3、商务分………………………………………………………………24分
（1）本地化服务能力（满分3分）
投标人承诺能提供本地化服务能力得3分，不能提供的不得分，须提供相关证明。
（2）电网备案（满分5分）
投标人在南方电网平台有备案的得5分，未备案的不得分。
提供相关证明。
（3）历年业绩（满分8分）
[bookmark: _GoBack]列举自2017年1月1日至截止投标时间，提供电气设备维护保养或项目抢修业绩，合同金额须达20万元以上：列举一个项目合同得2分，满分8分。承诺所提供的保养项目真实有效，以合同复印件为准。
（4）公司认证体系（满分6分）
投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，每通过1项得2分，满分为6分。
（5） 公司信誉（满分2分）
投标人提供已服务过的单位为“好评”的，且出具被服务单位主管物业部门的有效证明，每有一个得1分，满分为2分；
注：所有评分项均需要提供有效证明材料。





































