## 音舞楼
音舞楼消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
火灾自动报警系统 | 火灾报警探测器（烟感） | 1140
| 火灾报警探测器（温感） | 150
| 火灾报警控制器 | 1
| 手动报警按钮 | 79
| 消防声光报警器 | 72
| 电源非消 | 32
| 火灾显示盘 | 2
消防供水设施 | 消防水池 | 2
| 消防水箱 | 0
| 喷淋水泵及控制柜 | 2
| 消火栓水泵及控制柜 | 2
| 喷淋稳压泵 | 2
| 消火栓稳压泵 | 2
| 气压水罐 | 2
消火栓灭火系统 | 室内消火栓 | 110
| 室外消火栓 | 2
| 信号阀开关流量接口 | 24
| 消火栓按钮 | 141
| 湿式报警阀组 | 3
| 末端试水装置 | 25
| 水流指示器 | 25
防排烟系统 | 送风机 | 4
| 排烟机 | 4
| 送风阀 | 31
应急照明和疏散指示标志 | 应急灯 | 238
| 疏散指示标志 | 144
电梯 |  | 4
应急广播系统 | 广播 | 1
消防专用电话 | 分机电话 | 6
防火分区设施 | 防火门 | 90
| 防火卷帘 | 1
灭火器 | 灭火器 | 246

## 漓江画派
漓江画派消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
火灾自动报警系统 | 火灾报警探测器（烟感） | 494
| 火灾报警探测器（温感） | 270
| 火灾报警控制器 | 1
| 手动报警按钮 | 70
| 消防声光报警器 | 48
| 电源非消 | 30
| 火灾显示盘 | 20
消防供水设施 | 消防水池 | 1
| 消防水箱 | 1
| 喷淋水泵及控制柜 | 2
| 消火栓水泵及控制柜 | 2
| 喷淋稳压泵 | 2
| 消火栓稳压泵 | 2
| 气压水罐 | 2
消火栓灭火系统 | 室内消火栓 | 141
| 室外消火栓 | 2
| 信号阀开关流量接口 | 24
| 消火栓按钮 | 141
| 湿式报警阀组 | 4
| 末端试水装置 | 20
| 水流指示器 | 20
气体灭火系统 | 气体灭火控制器 | 19
| 紧急启/停按钮 | 19
| 放气指示灯及警报器 | 19
防排烟系统 | 送风机 | 4
| 排烟机 | 8
| 防排烟 | 29
应急照明和疏散指示标志 | 应急灯 | 162
| 疏散指示标志 | 144
电梯 |  | 4
应急广播系统 | 扬声器 | 180
消防专用电话 | 分机电话 | 10
防火分区设施 | 防火门 | 90
| 防火卷帘 | 4
灭火器 | 灭火器 | 216

## 女生高层
女生高层公寓消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
火灾自动报警系统 | 火灾报警探测器（烟感） | 138
| 火灾报警探测器（温感） | 70
| 火灾报警控制器 | 1
| 手动报警按钮 | 39
| 消防声光报警器 | 37
| 电源非消 | 13
| 火灾显示盘 | 4
消防供水设施 | 消防水池 | 2
| 消防水箱 | 0
| 喷淋水泵及控制柜 | 2
| 消火栓水泵及控制柜 | 2
| 喷淋稳压泵 | 2
| 消火栓稳压泵 | 2
| 气压水罐 | 2
消火栓系统 | 室内消火栓 | 72
| 室外消火栓 | 2
| 水泵接合器 | 5
| 消火栓按钮 | 72
| 湿式报警阀组 | 1
| 末端试水装置 | 32
| 水流指示器 | 32
气体灭火系统 | 气体灭火控制器 | 4
| 紧急启/停按钮 | 8
| 放气指示灯及警报器 | 8
| 送风机 | 4
| 排烟阀 | 4
| 排烟机 | 3
应急照明和疏散指示标志 | 应急灯 | 99
| 疏散指示标志 | 163
电梯 |  | 4
应急广播系统 | 扬声器 | 116
消防专用电话 | 分机电话 | 10
防火分区设施 | 防火门 | 112
灭火器 | 灭火器 | 210

## 学生公寓楼1-8栋
学生公寓楼1-8栋消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
消火栓系统 | 室内消火栓 | 50
应急照明和疏散指示标志 | 应急灯 | 126
| 疏散指示标志 | 0
防火分区设施 | 防火门 | 7
灭火器 | 灭火器外观 | 190

## 创业楼
创业楼消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
消火栓系统 | 室内消火栓 | 3
应急照明和疏散指示标志 | 应急灯 | 15
| 疏散指示标志 | 3
灭火器 | 灭火器外观 | 18

## 公共课楼
公共课楼消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
消火栓系统 | 室内消火栓 | 24
| 室外栓 | 2
灭火器 | 灭火器外观 | 32

## 学生政务服务中心
公共课楼消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
灭火器 | 灭火器外观 | 12

## 影视与传媒学院
影视与传媒学院消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
消火栓系统 | 室内消火栓 | 14
应急照明及疏散指示 | 应急灯 | 42
| 疏散灯 | 21
灭火器 | 灭火器外观 | 28

## 艺术研究院，图书馆，医务所与马克思主义学院
马克思主义学院消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
灭火器 | 灭火器外观 | 8
医务所消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
灭火器 | 灭火器外观 | 8
图书馆消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
消火栓系统 | 室内消火栓 | 12
应急照明及疏散指示 | 应急灯 | 6
| 疏散灯 | 12
灭火器 | 灭火器外观 | 24
艺术研究院消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
灭火器 | 灭火器外观 | 8
音乐教育学院消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
应急照明及疏散指示 | 应急灯 | 0
| 疏散灯 | 14
防火门 | 防火门 | 21
灭火器 | 灭火器外观 | 14

## 1，2，6号食堂
1号食堂消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
灭火器 | 灭火器外观 | 14
2号食堂消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
消火栓系统 | 室内消火栓 | 2
应急照明及疏散指示 | 应急灯 | 2
| 疏散灯 | 1
灭火器 | 灭火器外观 | 59
6号食堂消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
灭火器 | 灭火器外观 | 10