## 创意楼
创意楼消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
火灾自动报警系统 | 火灾报警探测器（烟感） | 936
| 火灾报警探测器（温感） | 228
| CRT图形显示器 | 1
| 火灾报警控制器 | 1
| 手动报警按钮 | 49
| 消防声光报警器 | 134
| 火灾显示盘 | 36
消防供水设施 | 消防水池 | 1
| 消防水箱 | 1
| 喷淋水泵及控制柜 | 2
| 消火栓水泵及控制柜 | 2
| 喷淋稳压泵 | 2
| 消火栓稳压泵 | 2
| 气压水罐 | 2
消火栓（消防炮）灭火系统 | 室内消火栓 | 199
| 室外消火栓 | 2
| 消防炮 | 8
| 启泵按钮 | 199
自动喷淋灭火系统 | 喷头 | 1862
| 报警阀组 | 7
| 末端试水装置 | 18
| 水流指示器 | 18
气体灭火系统 | 气体灭火控制器 | 3
| 紧急启/停按钮 | 6
| 放气指示灯及警报器 | 6
防排烟系统 | 送风机 | 9
| 排烟阀 | 32
| 排烟机 | 7
应急照明和疏散指示标志 | 应急灯 | 402
| 疏散指示标志 | 225
应急广播系统 | 扬声器 | 261
消防专用电话 | 分机电话 | 19
防火分区设施 | 防火门 | 128
| 防火卷帘 | 44
灭火器 | 灭火器外观 | 420
其它消防设施 | 电气火灾监控设备 | 1
| 消防设备电源状态监控器 | 1
| 消防门状态监控器 | 1

## 图书馆
图书馆消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
火灾自动报警系统 | 火灾报警探测器（烟感） | 508
| 火灾报警探测器（温感） | 587
| CRT图形显示器 | 1
| 火灾报警控制器 | 1
| 手动报警按钮 | 76
| 消防声光报警器 | 52
| 火灾显示盘 | 27
消防供水设施 | 消防水池 | 1
| 消防水箱 | 1
| 喷淋水泵及控制柜 | 2
| 消火栓水泵及控制柜 | 2
| 喷淋稳压泵 | 2
| 消火栓稳压泵 | 2
| 气压水罐 | 2
消火栓（消防炮）灭火系统 | 室内消火栓 | 188
| 室外消火栓 | 3
| 启泵按钮 | 188
自动喷淋灭火系统 | 喷头 | 1892
| 报警阀组 | 7
| 末端试水装置 | 30
| 水流指示器 | 30
气体灭火系统 | 气体灭火控制器 | 10
| 紧急启/停按钮 | 20
| 放气指示灯及警报器 | 20
防排烟 | 送风机 | 6
| 排烟机 | 11
应急照明和疏散指示标志 | 应急灯 | 280
| 疏散指示标志 | 292
应急广播系统 | 启动模块 | 20
消防专用电话 | 分机电话 | 17
防火分区设施 | 防火门 | 176
| 防火卷帘 | 14
灭火器 | 灭火器外观 | 376
其它消防设施 | 电气火灾监控设备 | 1
| 消防设备电源状态监控器 | 1

## 研究生教学大楼
研究生教学大楼消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
火灾自动报警系统 | 火灾报警探测器（烟感） | 173
| 火灾报警控制器 | 1
| 手动报警按钮 | 27
| 消防声光报警器 | 23
| 火灾显示盘 | 6
消火栓（消防炮）灭火系统 | 室内消火栓 | 75
| 室外消火栓 | 2
| 启泵按钮 | 75
自动喷淋灭火系统 | 喷头 | 1253
| 报警阀组 | 1
| 末端试水装置 | 6
| 水流指示器 | 6
防排烟系统 | 送风机 | 5
| 排烟阀 | 0
| 排烟机 | 0
应急照明和疏散指示标志 | 应急灯 | 120
| 疏散指示标志 | 120
应急广播系统 | 扬声器 | 54
消防专用电话 | 分机电话 | 3
防火分区设施 | 防火门 | 60
| 防火卷帘 | 2
灭火器 | 灭火器外观 | 150

## 综合教学楼
综合教学楼消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
火灾自动报警系统 | 火灾报警探测器（烟感） | 1109
| 火灾报警探测器（温感） | 21
| 火灾报警控制器 | 1
| 手动报警按钮 | 224
| 消防声光报警器 | 101
| 火灾显示盘 | 12
消防供水设施 | 消防水池 | 1
| 消防水箱 | 1
| 喷淋水泵及控制柜 | 2
| 消火栓水泵及控制柜 | 2
| 喷淋稳压泵 | 2
| 消火栓稳压泵 | 2
| 气压水罐 | 2
消火栓系统 | 室内消火栓 | 224
| 室外消火栓 | 6
| 启泵按钮 | 224
自动喷淋灭火系统 | 喷头 | 1862
| 报警阀组 | 7
| 末端试水装置 | 3
| 水流指示器 | 3
电梯 | / | 1
防排烟系统 | 送风机 | 9
应急照明和疏散指示标志 | 应急灯 | 421
| 疏散指示标志 | 386
应急广播系统 | 应急广播 | 7
消防专用电话 | 分机电话 | 3
防火分区设施 | 防火门 | 139
| 防火卷帘 | 36
灭火器 | 灭火器 | 230

## 体育馆
体育馆消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
火灾自动报警系统 | 火灾报警探测器（烟感） | 239
| 火灾报警探测器（温感） | 12
| 火灾报警控制器 | 1
| 手动报警按钮 | 25
| 消防声光报警器 | 3
| 火灾显示盘 | 3
消防供水设施 | 消防水池 | 1
| 消防水箱 | 1
| 喷淋水泵及控制柜 | 2
| 消火栓水泵及控制柜 | 2
| 喷淋稳压泵 | 2
| 消火栓稳压泵 | 2
| 气压水罐 | 2
消火栓（消防炮）灭火系统 | 室内消火栓 | 21
| 室外消火栓 | 2
| 消防炮 | 4
| 启泵按钮 | 21
自动喷淋灭火系统 | 喷头 | 236
| 报警阀组 | 1
| 末端试水装置 | 1
| 水流指示器 | 1
气体灭火系统 | 气体灭火控制器 | 2
| 紧急启/停按钮 | 4
| 放气指示灯及警报器 | 4
防排烟系统 | 送风机 | 1
| 排烟机 | 3
应急照明和疏散指示标志 | 应急灯 | 56
| 疏散指示标志 | 48
电梯 |  | 1
应急广播系统 | 扬声器 | 3
消防专用电话 | 分机电话 | 3
防火分区设施 | 防火门 | 19
| 防火卷帘 | 6
灭火器 | 灭火器 | 124
其它消防设施 | 电气火灾监控设备 | 1
| 消防设备电源状态监控器 | 1
| 自动水炮报警主机 | 1

## 女生高层
女生高层公寓消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
火灾自动报警系统 | 火灾报警探测器（烟感） | 1015
| 火灾报警探测器（温感） | 15
| CRT图形显示器 | 1
| 火灾报警控制器 | 1
| 手动报警按钮 | 96
| 消防声光报警器 | 116
| 火灾显示盘 | 19
消防供水设施 | 消防水池 | 1
| 消防水箱 | 1
| 喷淋水泵及控制柜 | 2
| 消火栓水泵及控制柜 | 2
| 喷淋稳压泵 | 2
| 消火栓稳压泵 | 2
| 气压水罐 | 2
消火栓（消防炮）灭火系统 | 室内消火栓 | 116
| 室外消火栓 | 2
| 启泵按钮 | 116
自动喷淋灭火系统 | 喷头 | 1230
| 报警阀组 | 4
| 末端试水装置 | 19
| 水流指示器 | 19
气体灭火系统 | 气体灭火控制器 | 3
| 气体瓶组或储罐 | 15
| 紧急启/停按钮 | 6
| 放气指示灯及警报器 | 6
防排烟系统 | 送风阀 | 2
| 送风机 | 4
| 排烟阀 | 38
| 排烟机 | 2
应急照明和疏散指示标志 | 应急灯 | 213
| 疏散指示标志 | 240
电梯 |  | 4
应急广播系统 | 扬声器 | 116
消防专用电话 | 分机电话 | 8
防火分区设施 | 防火门 | 150
灭火器 | 灭火器外观 | 210
其它消防设施 | 电气火灾监控设备 | 1
| 消防设备电源状态监控器 | 1

## 学生宿舍楼A-F栋
A-F栋消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
消火栓系统 | 室内消火栓 | 322
应急照明和疏散指示标志 | 应急灯 | 486
| 疏散指示标志 | 431
防火分区设施 | 防火门 | 168
灭火器 | 灭火器外观 | 714
A栋消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
消火栓系统 | 室内消火栓 | 56
应急照明和疏散指示标志 | 应急灯 | 77
| 疏散指示标志 | 64
防火分区设施 | 防火门 | 28
灭火器 | 灭火器外观 | 154
B栋消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
消火栓系统 | 室内消火栓 | 56
应急照明和疏散指示标志 | 应急灯 | 70
| 疏散指示标志 | 54
防火分区设施 | 防火门 | 28
灭火器 | 灭火器外观 | 140
C栋消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
消火栓系统 | 室内消火栓 | 42
应急照明和疏散指示标志 | 应急灯 | 91
| 疏散指示标志 | 82
防火分区设施 | 防火门 | 28
灭火器 | 灭火器外观 | 98
D栋消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
消火栓系统 | 室内消火栓 | 70
应急照明和疏散指示标志 | 应急灯 | 84
| 疏散指示标志 | 84
防火分区设施 | 防火门 | 28
灭火器 | 灭火器外观 | 126
E栋消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
消火栓系统 | 室内消火栓 | 70
应急照明和疏散指示标志 | 应急灯 | 112
| 疏散指示标志 | 98
防火分区设施 | 防火门 | 28
灭火器 | 灭火器外观 | 140
F栋消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
消火栓系统 | 室内消火栓 | 28
应急照明和疏散指示标志 | 应急灯 | 52
| 疏散指示标志 | 49
防火分区设施 | 防火门 | 14
灭火器 | 灭火器外观 | 56

## 教师公寓1-6栋
教师公寓1-6栋消防设备台账
项目 | 设施名称 | 数量
火灾自动报警系统 | 火灾报警探测器（烟感） | 660
| 火灾报警探测器（温感） | 12
| 火灾报警控制器 | 1
| 手动报警按钮 | 64
| 消防声光报警器 | 64
| 火灾显示盘 | 6
消防供水设施 | 消防水池 | 1
| 消防水箱 | 1
| 消火栓水泵及控制柜 | 2
| 消火栓稳压泵 | 2
| 气压水罐 | 1
消火栓系统 | 室内消火栓 | 318
| 启泵按钮 | 318
| 送风机 | 12
| 排烟机 | 12
应急照明和疏散指示标志 | 应急灯 | 173
| 疏散指示标志 | 166
应急广播系统 | 扬声器 | 156
消防专用电话 | 分机电话 | 12
防火分区设施 | 防火门 | 324
灭火器 | 灭火器外观 | 636