## Sheet1
南湖校区消防设备清单 |  | 相思湖校区消防设备清单
设备 | 数量 | 设备 | 数量
消防水池 | 3个 | 消防水池 | 3个
消防水箱 | 3个 | 消防水箱 | 3个
消防水泵 | 12台 | 消防水泵 | 10台
稳压泵 | 12台 | 稳压泵 | 10台
细水雾 | 1套 | 大空间智能喷水系统 | 1套
排烟机 | 9台 | 排烟机 | 11台
送风机 | 6台 | 送风机 | 17台
空调新风机 | 16台
防火卷帘门 | 4台 | 防火卷帘门 | 47台
发电机 | 2台 | 发电机 | 3台
气体灭火系统 | 6套 | 气体灭火系统 | 4套
消防电梯 | 4台 | 消防电梯 | 3台
湿式报警阀 | 8套 | 湿式报警阀 | 8套
感烟探测器 | 1809个 | 感烟探测器 | 2027个
感温探测器 | 406个 | 感温探测器 | 194个
手动报警按钮 | 189个 | 手动报警按钮 | 153个
消火栓报警按钮 | 310个 | 消火栓报警按钮 | 376个
声光报警器 | 135个 | 声光报警器 | 182个
楼层显示器 | 82个 | 楼层显示器 | 53个
电源 | 85个 | 电源 | 56个
水流指示器 | 82个 | 水流指示器 | 29个
信号阀 | 88个 | 信号阀 | 36个
疏散指示 | 705个 | 疏散指示 | 831个
应急灯 | 734个 | 应急灯 | 847个
广播 | 81套 | 广播 | 54套
消防电话 | 15台 | 消防电话 | 17台
灭火器 | 630个 | 灭火器 | 762个
防火门 | 482 | 防火门 | 326
室外消火栓 | 20 | 水泵接合器 | 20
室内消火栓 | 310
水泵接合器 | 16
试水阀 | 64