	南湖校区1号学生公寓线路改造

	序号
	名称
	单位
	工程量

	1
	塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 24×12
	米
	730

	2
	塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 39×19
	米
	1450

	3
	线槽配线 照明线路 导线截面(mm2以内) 2.5
	米
	8500

	4
	线槽配线 动力线路 导线截面(mm2以内) 4
	米
	7200

	5
	普通灯具 座灯头
	套
	140

	6
	两位开关
	套
	140

	7
	5孔插座10A 
	套
	450

	8
	LED荧光灯具吸顶式  单管 40W
	套
	140

	9
	8位电箱
	台
	70

	10
	25A2P 漏电开关
	个
	140

	11
	10A1P 空开
	个
	70

	12
	钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 300*150
	米
	26

	13
	钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 200*150
	米
	450

	14
	线槽配线 动力线路 导线截面(mm2以内) 6
	米
	15600

	15
	一位开关
	套
	45

	16
	应急灯
	套
	30

	南湖校区3号学生公寓线路改造

	序号
	名称
	单位
	工程量

	1
	塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 24×12
	米
	1100

	2
	塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 39×19
	米
	2200

	3
	线槽配线 照明线路 导线截面(mm2以内) 2.5
	米
	13000

	4
	线槽配线 动力线路 导线截面(mm2以内) 4
	米
	9200

	5
	线槽配线 动力线路 导线截面(mm2以内) 6
	米
	19300

	6
	普通灯具 座灯头
	套
	268

	7
	一位开关
	套
	45

	8
	两位开关
	套
	216

	9
	5孔插座10A 
	套
	660

	10
	LED荧光灯具吸顶式  单管 40W
	套
	216

	11
	8位电箱
	台
	108

	12
	25A2P 漏电开关
	个
	216

	13
	10A1P 空开
	个
	108

	14
	钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 300*150
	米
	26

	15
	钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 200*150
	米
	450


工程施工使用材料，均须保证为品牌正品，开工前需提交材料样品：

1、线材：阳工、网联及以上品牌铜芯线

2、插座开关：松可、正泰及以上品牌

3、线槽：雄塑、联塑及以上品牌

4、照明设备：佛山照明及以上品牌

5、应急灯：敏华及以上品牌

6、桥架：要求厚度在1.0mm以上

7、空开、漏电开关：德力西、正泰及以上品牌

8、电箱：展业、基业及以上品牌

